ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, conforme Portaria 1098/2023 - Rede Materno Infantil

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente é a contratação de empresa especializada para o Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, conforme Portaria 1098/2023 - Rede Materno Infantil

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser entregues em até 20 dias após a solicitação, com o pagamento previsto para ser efetuado em até 30 dias após a entrega dos produtos. A contratação será realizada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS), com critério de julgamento por Menor Preco Unitario, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação:  Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, conforme Portaria 1098/2023 - Rede Materno Infantil.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 00381/26, que possui como objetivo: Aquisição de materil médico hospitalar.Portaria SES 1098/2023 Rede Materno Infantil.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de fornecedores especializados em Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, conforme Portaria 1098/2023 - Rede Materno Infantil.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHO DE PRESSAO AUTOMATICO RECARREGAVEL C/ FECHO METAL C\ ESFIGNOMANOMETRO | 2 | UN |  | 65,33 | 130,66 |
| 2 | BALANÇA DIGITAL - 180KG Balança eletrônica adulto, capacidade máxima 200 kg, divisões de 100 g; régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; plataforma: 340 x 390 mm; plataforma e coluna em aço carbono; pés reguláveis em borracha sintética; função TARA até a capacidade máxima da balança; fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); consumo 08 VA; estrutura em chapa de aço carbono acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; tapete adesivo em PVC; homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; procedência nacional; 01 ano de garantia. | 1 | UN |  | 1.553,33 | 1.553,33 |
| 3 | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE 30KG Descrição Geral: Balança Eletrônica tipo bancada. Comunicação: O equipamento deverá vir acompanhado com a configuração, documentação e programas necessários para seu funcionamento, interligado a um microcomputador tipo PC. Deverão vir acompanhados de todos os dispositivos apropriados e cabos, com no mínimo 3 (três) metros de comprimento, que permitam interligar o equipamento a uma interface de comunicação serial tipo USB do computador. Capacidade de Pesagem: a) Igual ou superior a 30,0 kg; b) Divisão igual ou inferior a 10(dez) gramas; c) Deverá ser dotada de função “Tara”; Pés reguláveis com proteção anti-deslizante. Prato de Pesagem construído em aço inoxidável. Dimensão do Prato: Entre 250 mm e 450 mm; Visor: Dois indicadores digitais (painéis ou displays), sendo um deles frontal (cliente) e o outro posterior (atendente). Alimentação Elétrica: Deverá ser 110 ou 220 VAC, comutado por chave ou ‘fullrange’ de 90 a 240 VAC. Cabo de força com no mínimo 3 (três) metros de comprimento ou vir acompanhado de extensão para o cabo de força que permita atingir a distância de 3 (três) metros de comprimento total. Acompanham dispositivos apropriados e cabos com no mínimo 3 (três) metros de comprimento, que permitem interligar o equipamento a uma interface de comunicação serial tipo USB de um computador. Certificado de aprovação conforme portaria do INMETRO, de acordo com as normas pertinentes em vigor (Portaria INMETRO 236/94). | 1 | UN |  | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 4 | CADEIRA DE RODAS EM COURVIM DE APOIO PARA OS PES Peso máximo suportado: 150kg - Medidas da cadeira aberta aproximadamente (CxLxA): 100 cm x 62 cm x 89 cm - Medidas da cadeira dobrada aproximadamente (CxLxA): 78 cm x 28 cm x 73 cm - Distância interna entre os braços aprox. 45 cm - Altura do assento ao piso aprox. 49 cm - Largura x Profundidade do assento 46 x 40 cm Garantia: 12 meses. Cadeira dobrável com sistema em duplo X, de fácil transporte; - Pintura epóxi martelada de alta resistência; - Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Estofamento em nylon acolchoado; - Apoios de braços almofadados ergonômicos e confortável; - Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; - Apoio para pés rebatível com regulagem de altura; - Pneus frontais e traseiros anti-furo, maciços e rígidos; - Rodas frontais de 8 polegadas em ABS; | 1 | UN |  | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5 | DETECTOR FETAL Detector Fetal, Batimentos Cardíacos Fetal Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais; Modelo portátil; Gabinete em ABS; Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral; Desligamento automático após 1 minuto sem uso; Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana; Alta sensibilidade para ausculta coletiva; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 MHz; Display com contador numérico digital; Faixa de medida do BCF de 60 a 210 bpm; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Compartimento para a bateria localizado na traseira; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: Bateria: 9 v x 200 mAh alcalina recarregável; Carregador para bateria utiliza rede elétrica: (220 v); | 1 | UN |  | 321,67 | 321,67 |
| 6 | FOCO CLINICO.220 V Foco cirúrgico • Em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi com acabamento em poliestireno. Sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 20.000 Lux cada, distribuídas uniformemente. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Centralização do foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Com pedestais e rodízios em material resistente que permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. | 1 | UN |  | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 7 | POLTRONA MACA ELETRICA (GINECOLÓGICA) Maca Poltrona Ginecologia p/ Ultrassom Largura Útil: 53cm Largura Total: 80cm Espaço que ocupa: 110cm Altura do Chão até o assento: 47Cm Tamanho Leito com encosto todo reclinado: 170cm Elevação de Altura: Mínimo 45cm / Máximo: 75cm Capacidade de carga de trabalho: 140 kg. Acionamento elétrico independente do encosto, da peseira e da elevação de altura feito através do controle remoto a fio, que permite parar em qualquer posição e retornar ao ponto de inicio de forma simples e pratica. Acompanha bateria para uso emergencial na falta de energia elétrica. Possui suporte para lençol de papel descartável. Possui em sua estrutura aço carbono SAE1020 e painéis de Compensando Multi Laminado para garantir durabilidade e robustez. | 1 | UN |  | 16.833,33 | 16.833,33 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Quatro Irmãos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, conforme Portaria 1098/2023 - Rede Materno Infantil, conforme as seguintes especificações/condições: Os produtos/serviços deverão ser entregues em até 20 dias após a solicitação, com o pagamento previsto para ser efetuado em até 30 dias após a entrega dos produtos. A contratação será realizada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS), com critério de julgamento por Menor Preco Unitario, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8. . RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

01/08/03 - RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS

10.301.0107.2084.0000 - EXECUÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,

Ficha - 395

Quatro Irmãos - RS

_____________________________

Solicitante Responsável